招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加。

开标时间：2021年4月22日下午15:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

报名截止时间：2021年4月21日17:30

商务联系人：姚  远   电  话：13849955663

技术联系人：肖  飞   电  话：13949229127

一、招标须知：

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年4月21日17:30前通过发邮件至409481350@qq.com告知招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；

2、招标方式：公开招标；

3、资质要求：

3.1提供近三年相关业绩（不少于三份），同时具备同类设备1年及以上的良好运行经验；

3.2必须具有独立的法人资格（不接受联合体投标），具备相应的制造、销售、安装等经营范围。

4、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：

1.1.1.、投标人承诺函

1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）

1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料 ；

1.1.4、廉政承诺书；

1.1.5 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

1.2 投标文件的编制

1.2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

1.2.3 投标保证金：1万元。

投标保证金交纳时间：2021年4月21日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，保证金缴纳后，将汇款回执单扫描回传至409481350@qq.com邮箱中。招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：建行新安支行

账    号：41001592110050000029

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后15日内予以退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

1.2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

1.2.5 投标文件的份数和签署

1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。

1.3 投标报价

1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

1.4 投标文件的递交

1.4.1 投标文件的密封与标记

1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2021年4月22日15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2021年4月22日15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版（U盘）投标文件一份。

## 2 评标办法

2.1按照“公平、公正”和诚实信用的原则进行评标 。

对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国招标投标法》有关规定处理。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

2.2投标文件的澄清

在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

2.3投标文件的评审

2.3.1评标小组将审查投标文件是否完整、总体编制是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

2.3.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.3.3对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2.3.4在详细评标之前，评标小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，将被认为是实质上的偏离。评标小组决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的；

（4）投标文件未按规定加盖公章，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）作为代理商参加投标但未提供符合招标文件规定的制造商授权书的；

（6）交货期不满足招标文件要求的；

（7）投标有效期不足的。

2.4.6评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

（1）投标人综合实力和技术能力；

（2）投标产品的技术性能和先进性；

（3）针对本项目的技术方案和实施方案；

（4）售后服务及技术培训；

（5）其它有关因素。

2.4.7评标期间评标小组不接受投标人主动提出的价格调整。

2.5废标条件

2.5.1出现下列情况之一的，投标文件无效（即废标）：

（1）投标文件未对招标文件做出实质性响应的；

（2）扰乱开标评标会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

（3）投标报价与招标文件规定的范围不符的；

（4）其他按有关法律、法规规定的废标条件。

2.5.2投标人有下列行为之一的，投标无效；给招标人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

2.6评标步骤

2.6.1初步评审

对投标文件的符合性及有效性进行评审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附的投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。不合格的或与招标文件发生重大偏离或没有实质性响应的投标文件将不进入下一步评审。

2.6.2详细评审

评标过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供充分相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效标处理。

细微偏差不影响投标文件的有效性。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

3.1  投标截止时间止，投标人少于3 个的；

3.2  经评标小组评审后否定所有投标的；

除以上两种情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

3.3  如果评标小组根据规定作无效标处理后，有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，评标小组可以建议招标人重新招标。

3.4  投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否定的，招标人应当依法重新招标。

4、定标

4.1  招标人的招标领导小组从评标小组推荐的中标候选人中确定中标人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或其他原因，经监督部门认可后，可以按顺序向后确定中标人，也可以重新招标。招标人不保证最低投标报价中标，也不对未中标原因进行解释。若出现得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术得分高者优先，技术得分也相等的，由招标人确定。

4.2  招标人在授予合同时有权对招标文件中规定的设备数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

4.3  招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

5、资格最终审查

5.1招标人保留资格最终审查的权利；

5.2发出中标通知前，招标人将审查中标候选人的财务、技术、生产和供货能力及信誉等相关证明原件，确定其是否能圆满地履行合同；

5.3如在资格最终审查中发现排名第一的中标候选人不具备顺利履行合同的能力，招标人可以根据评标小组推荐的中标候选人顺序向下选取中标人。

6、中标通知

6.1定标后15日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》。如果《中标通知书》不能在15日内发出，则发出时间不应超过投标有效期。

6.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

7、授予合同

中标人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派法人代表授权人到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与买方签订合同。否则按放弃中标处理。

8、投标纪律

8.1  投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

8.2  投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

8.3  投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招投标市场，破坏公平竞争。

8.4  投标人不得以任何形式打听和搜集评标内容，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

8.5  投标人若违反上述要求，其投标将被废除，投标保证金将不予返还。

- 9、评分办法

本次评标采用综合评估法（百分制）。评分因素和权重分别为：评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。评标小组根据评分办法对所有投标文件进行集中审核，分别打分。每个投标人的最终得分为：评标小组的算术平均值作为该投标人的最终得分，评委打分及计算结果均按四舍五入保留小数点后两位。

一、评标价格  40分

1、计算评标价格

以投标报价为基础，以设备安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等计算各投标人的评标价格：

2、计算评标价格得分

各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。

P：评标价格。

PMIN：该包中最低评标价格。

PMAX：该包中最高评标价格。

3、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

二、商务部分  20分

商务部分评分表

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（3分） | 完整性及响应性 | 3 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 生产能力及供货业绩（6分） | 财务状况 | 2 | 按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得，1分，否则不得分。 按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。 |
|  |  | 生产能力和业绩 | 4 | 对生产厂家的能力和业绩进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 3 | 进度保证 （3分） | 合同设备交货进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
| 4 | 商务部分偏差(3分) | 商务部分偏差 | 3 | 根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。 |
| 5 | 投标报价的完整性和合理性（3分） | 投标报价的完整性和合理性 | 3 | 根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 6 | 其他 (2分) | 技术服务 和设计联络 | 2 | 承诺生产、维护人员月数和内容比较，以及生产、维护培训计划和内容比较，按招、投标双方商定时间进行设计联络。依据投标人差异评分，0-2分。 |

三、技术部分

技术部分评分表（40分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 4 | 完全满足：4分；基本满足：1-3分；不满足：废标 |
| 2 | 制造工艺 | 3 | 根据加工工艺、测试设备及技术力量：1-3分 |
| 3 | 稳定性、可靠性等 | 3 | 1-3分 |
| 4 | 外购件 | 3 | 根据主材、元器件的知名度和档次：1-3分 |
| 5 | 随机备品备件 | 3 | 根据随机备品备件的提供情况：1-3分 |
| 6 | 运行成本 | 3 | 根据运行费用、节能降耗等：1-3分 |
| 7 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 8 | 安全 | 2 | 根据具体情况：1-2分 |
| 9 | 环保（噪声、废气、废水） | 1 | 0-1分 |
| 10 | 综合技术水平及性能 | 4 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-4分 |
| 11 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 12 | 指导安装调试方案 | 2 | 根据具体情况：0-2分 |
| 13 | 质量保证期 | 2 | 依据投标人差异评分，0-2分 |
| 14 | 售后服务 | 2 | 机构、人员、计划、承诺等，0-2分 |
| 15 | 备品、备件的保障 | 2 | 供应及承诺等，0-2分 |
| 16 | 合理化建议 | 1 | 0-1分 |

四、投标人综合得分按下列公式计算：

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。

附件1投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2 投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

附件3廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

2021年  月  日

附件4

万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统

改造投标报价单

总报价为人民币        万元（大写：人民币           万元）

2#天车        万元；     5#天车        万元。

报价说明：

- 1、交货期：合同签订之日起       天内可改造安装调试结束。

- 2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

- 求及合同条款。

3、此报价包含  13  %增值税、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务等一切费用。

4、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，

余10%质保金 。

5、报价有效期：  60  天（报价承诺的期限）。

6、质保期：安装调试验收合格之日起12个月。

7、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年4月 22日

附件5、

投标报价明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、设计、安装调试、13%增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年4月22日

附件6、

差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2021年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

本合同所订万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造。甲、乙双方友好协商达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、标的物：万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造

1.1供货范围：见《万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造技术要求》

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、设备名称、型号及价格：                         单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、特种设备的取证费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方所在地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、到货安装调试验收合格款：合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方：

⑴各项技术资料、检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑵乙方向甲方开具的合同全额的增值税发票（税率 13 %，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元，正本一份）。

⑶由甲方出具的设备到货验收单和运行合格报告。

3、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自甲方办理完运行合格验收之日起设备稳定运行12个月。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的最终验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元，正本一份）。

4、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2021年 月 日前交货完毕（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：万基铝业2#、5#多功能天车PLC系统改造合同设备的所在地。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备安装试运合格并经甲方验收出具合同设备最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于合同设备全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内合同设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或设备质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与合同技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金，最高不超过合同总额的10%。

3、本合同设备安装完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、合同设备发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、合同设备运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                            帐号：

税号：                            税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

电解二车间2#、电解三车间#5多功能天车PLC改造技术要求

1、将天车PLC现有系统RSLogix500升级为RSLogix5000系统，并升级相应硬件和软件（即模块机架和程序和触摸屏），改造后的PLC硬件要求使用框架式结构，1756系列模块，将现主小车PLCA7柜及司机室A8柜拆除，更换为2个新控制柜（即控制部分和PLC部分集中一个柜子）。

2、对照现有图纸和程序，完成改造图纸和PLC编程工作（新程序按RSLogix5000进行编制），根据设备空间位置设计合适控制柜，并配好内部元件及线路，对照新旧图纸做理论模拟对接，控制方式（大车、工具车、出铝车、驾驶室）由电流信号改为电压信号，新配置的配电柜密封要求为IP55，所有进出线口均有尼龙防水接头。

3、拆除原驾驶室A8控制柜工具车A7控制柜及配电室PLC主站、分站及所有模块至继电器板与端子排控制线，以及通信线路及触摸屏。

4、本次改造对原车PLC程序及触摸屏程序采用中文重新编辑优化，原触摸屏画面重新编辑，包含液压站压力、流量监控调节、限位故障、运行反馈、绝缘值显示、操作记录、故障记录、线路故障、通讯中断等监测情况能在驾驶室触摸屏中显示，所有程序不得添加任何附加条件及有效期。

5、工具车PLC输出原来是继电器板隔离，因为继电器板已停产，这次改造按照常规设计用中间继电器进行隔离，触点容量不小于8A，品牌施耐德，24v液压站输出回路建议使用固态继电器。

4、吊装配备的新控制柜，完成加固，同时更换布线槽，放置必要线路，对照设计图纸完成线路对接。

5、送电对CPU上传编制好的程序，进行各项调试并解决出现的相关问题。

6、对整车做最终调试，对出现的问题作出整改方案并解决。

7、改造所配电缆均采用耐高温易格斯CF系列电缆，控制柜内模块及继电器板控制线采用耐高温多股镀锡铜芯线；接触器采用施耐德接触器，直流电源采用朝阳或西门子电源，电缆线标、线号清晰，与设计图纸一一对应，线号需用专用打号机打印，禁止手写。所有电缆接头折弯处需做绝缘防护，所有电缆进出入配电柜时均有防脱落接头，线号清晰，并与图纸相符。

8、改造过程不能改变原有的操作功能和操作方式，即便现在某个功能未使用但程序设计和输入（出）的动作点数必须给予编程。

9、控制柜内各装设防尘LED照明，控制柜内安装220V两孔、三孔插座。

10、改造后天车运行平稳，杜绝出现因通讯或硬件故障导致天车断电等异常现象。

11、改造结束后相应的配套设备、资料交付给甲方，主要包括：改造电气设备图纸两份，（包含电子版），防强磁笔记本电脑一台（ThinkpadT14 20S0A006CD  I7CPU 16G内存  2TB固态硬盘）、可编程数据线一套、最终版PLC程序、可编程免费授权软件（含安装包）等辅助工具。