招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基炭素有限公司炭素车间、成型车间所需维修的4台冷却塔项目进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

招标中心商务联系人：常小辉      联系方式：18137900563

炭素技术联系人：邓涛子          联系方式：13949293707

成型技术联系人：陈运涛          联系方式：13503798615

一、投标须知

1、招标文件的获取：

招标单位将招标文件以电子邮件形式发送至投标单位邮箱或投标单位自行从万基控股集团有限公司官网下载，收到邮件后投标单位需确认回复；

- 投标文件的递交

1）本次招标采用传真报价，各投标单位请在2021年5月14日上午8-11时将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至0379-67332447；

- 3、违约：认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

- 4、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。

- 5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

- 1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

- 2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

- 7、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

- 8、本次招标不接受联合体投标；

- 9、投标单位要认真核算报价，并按报价格式给予报价，报价如出现大小写不符的，以大写报价为准；单价、总价不符的，以单价为准。

- 二、1、招标范围：详见附件3（投标报价总表）、技术要求（另附）；

- 2、招标方式：公开招标；

- 3、资质要求：

- 1)投标单位需提供相关资质，并具备相应的生产、维修等营业范围；如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

- 2)需提供同类行业近三年相近的业绩及扫描件合同（不少于三份）；

4、资质审验：

1）本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

2）未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审，资质审验截止时间：2021年5月13日下午18时前。

三、评标办法：

1）本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。

2）评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，综合评分高者为推荐中标候选人。

3）评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4）评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5）评标人签字。

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的标的物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按招标人约定的时间、地点与招标人签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

5、招标投标费用：一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：    _                                                     投标人公章：

附件3

冷却塔维修投标报价总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔维修 | 150m³ 技术要求（附后） | 台 |  | 2 |  |  |  | 炭素车间 |
| 2 | 冷却塔维修 | 200m³ 技术要求（附后） | 台 |  | 2 |  |  |  | 成型车间 |
| 合计（人民币）大写： 元整 |  |  |  | 台 |  | 4 | - ¥： |  |  |
| 备注：1、我公司已熟知此次冷却塔维修的各项技术要求（附后），承诺完全响应满足各项技术要求。 2、请分别列出使用单位冷却塔分项报价明细及施工内容清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、维修工期：     天维修安装调试结束 。

2、投标报价包含一切运杂费用。

3、报价税率为13%的增值税。

4、报价有效期：    天

5、付款方式：维修安装调试验收合格后付合同总价的90%，余10%为质保金。质保期满没有任何质量问题付清。

6、质保期：质保期为维修安装调试验收合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：

法人或（委托人）签字：

报价时间：2021年5月14日

炭素车间冷却塔维修技术要求

一、设备概况：

成型循环水玻璃钢冷却塔2台（150m3/h），自投运以来长期运行，现塔内结垢堵塞严重，冷却效果差。

二、检修项目：

1、将冷却塔内的填料全部取出更换。

2、将塔内的水垢清理干净。

3、检修更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑。

4、将塔内所有支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清理干净。

5、将冷却塔外部水垢及藻类清洗干净见本色，并修补漏水处。

6、更换冷却塔内部布水器及损坏的喷头。

7、更换冷却塔风扇、百叶窗、补水管。

8、更换下来的填料、污垢等没有利用价值的东西由维修方负责清运走。

三、技术要求：

1、冷却塔所用填料为改性PVC材质，“S”波型填料,填料技术要求：

（1）优越的阻燃性能-----阻燃氧指数≥40

（2）亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下时不发生几何变形，在-40℃条件下不破碎、不脆裂，使用寿命≥10年；

- 2、修补的玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面直径3-5毫米的气泡在1平米范围内不超过3个，表面气泡最大直径不大于5毫米， 制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

3、更换的钢构件材质为镀锌钢材，所有钢构件打磨除锈金属见本色，表面处理采用环氧漆防腐3遍，紧固件采用镀锌螺栓。

4、喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其它所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》”中的规定。

二炭成型车间冷却塔外修技术要求

一、设备概况：

二炭成型车间循环水玻璃钢冷却塔2台（200m3/h），自投运以来长期运行，现塔内结垢堵塞严重，冷却效果差。

二、检修项目：

1、将冷却塔内的填料全部取出更换。

2、将塔内的水垢清理干净。

3、检修更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑。

4、将塔内所有支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清理干净。

5、将冷却塔外部水垢及藻类清洗干净见本色，并修补漏水处。

6、更换冷却塔内部布水器及损坏的喷头。

7、更换冷却塔风扇、百叶窗、补水管。

- 8、更换下来的填料、污垢等没有利用价值的东西由维修方负责清运走。

三、技术要求：

1、冷却塔所用填料为改性PVC材质，“S”波型填料,填料技术要求：

（1）优越的阻燃性能-----阻燃氧指数≥40

（2）亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下时不发生几何变形，在-40℃条件下不破碎、不脆裂，使用寿命≥10年；

- 2、修补的玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面直径3-5毫米的气泡在1平米范围内不超过3个，表面气泡最大直径不大于5毫米， 制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

3、更换的钢构件材质为镀锌钢材，所有钢构件打磨除锈金属见本色，表面处理采用环氧漆防腐3遍，紧固件采用镀锌螺栓。

4、喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其它所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》”中的规定。

备注：以上技术要求条款包括但不限于此，须满足生产使用单位的设备正常运行需要为准（备注：投标单位必需到现场与技术联系人共同查看现场实际情况、并进行技术交流沟通）。

附件：合同条款

维 修 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2021)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                        签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                        签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：/年/月/日前维修完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱：1291494242@qq.com 电话：0379-67332402 税号：91410323MA40WDXA6G 开户行：洛阳银行新安县支行 账号：676910020000003008 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |